## Feuil1
FICHES INDUSTRIE [IND]
Fiches Industrie [IND]
Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé
Bâtiments | IND-BA-110 | Déstratificateur ou brasseur d'air | France métropolitaine et DOM | 20ème
Bâtiments | IND-BA-112 | Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante | France métropolitaine et DOM | 17ème
Bâtiments | IND-BA-113 | Lanterneaux d'éclairage zénithal | France métropolitaine | 26ème
Bâtiments | IND-BA-114 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM | 15ème
Bâtiments | IND-BA-116 | Luminaires à modules LED | France métropolitaine et DOM | 40ème
Bâtiments | IND-BA-117 | Chauffage décentralisé performant | France métropolitaine et DOM | 27ème
Enveloppe | IND-EN-101 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | DOM | 23ème
Enveloppe | IND-EN-102 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | DOM | 33ème
Utilités | IND-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 19ème
Utilités | IND-UT-103 | Système de récupération de chaleur sur un compresseur d'air | France métropolitaine et DOM | 17ème
Utilités | IND-UT-104 | Economiseur sur les effluents gazeux d'une chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-105 | Brûleur micro-modulant sur chaudière industrielle | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-113 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-114 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 24ème
Utilités | IND-UT-115 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM | 15ème
Utilités | IND-UT-116 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-117 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM | 35ème
Utilités | IND-UT-118 | Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur four industriel | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-120 | Compresseur d'air basse pression à vis ou centrifuge | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-121 | Isolation de points singuliers d’un réseau | France métropolitaine et DOM | 40ème
Utilités | IND-UT-122 | Sécheur d'air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-124 | Séquenceur électronique pour le pilotage d'une centrale de production d'air comprimé | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-125 | Traitement d'eau performant sur chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM | 14ème
Utilités | IND-UT-127 | Système de transmission performant | France métropolitaine et DOM | 25ème
Utilités | IND-UT-129 | Presse à injecter toute électrique ou hybride | France métropolitaine et DOM | 32ème
Utilités | IND-UT-130 | Condenseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de vapeur | France métropolitaine et DOM | 19ème
Utilités | IND-UT-131 | Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles | France métropolitaine et DOM | 37ème
Utilités | IND-UT-132 | Moteur asynchrone de classe IE4 | France métropolitaine et DOM | 26ème
Utilités | IND-UT-133 | Système électronique de pilotage d'un moteur électrique avec récupération d'énergie | France métropolitaine et DOM | 28ème
Utilités | IND-UT-134 | Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique | France métropolitaine et DOM | 35ème
Utilités | IND-UT-135 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid | France métropolitaine et DOM | 31ème
Utilités | IND-UT-136 | Systèmes moto-régulés | France métropolitaine et DOM | 31ème