## Feuil1
fiches Bâtiment Tertiaire [BAT]
FICHES BATIMENT TERTIAIRE [BAT]
Sous-secteur | N° de la fiche | Nom de la fiche | Zone d'application | Arrêté associé
Enveloppe | BAT-EN-101 | Isolation de combles ou de toitures | France métropolitaine et DOM | 33ème
Enveloppe | BAT-EN-102 | Isolation des murs | France métropolitaine et DOM | 27ème
Enveloppe | BAT-EN-103 | Isolation d'un plancher | France métropolitaine et DOM | 33ème
Enveloppe | BAT-EN-104 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | France métropolitaine et DOM | 54ème
Enveloppe | BAT-EN-106 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) | DOM | 33ème
Enveloppe | BAT-EN-107 | Isolation des toitures-terrasses | France métropolitaine et DOM | 27ème
Enveloppe | BAT-EN-108 | Isolation des murs (France d’outre-mer) | DOM | 19ème
Enveloppe | BAT-EN-109 | Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) | DOM | 24ème
Enveloppe | BAT-EN-110 | Protections des baies contre le rayonnement solaire (France d'outre-mer) | DOM | 25ème
Enveloppe | BAT-EN-111 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique | France métropolitaine | 38ème
Enveloppe | BAT-EN-112 | Revêtements réflectifs en toiture | France métropolitaine et DOM | 38ème
Enveloppe | BAT-EN-113 | Façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant | France métropolitaine et DOM | 54ème
Equipement | BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique | France métropolitaine et DOM | 40ème
Equipement | BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM | 25ème
Equipement | BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | France métropolitaine et DOM | 15ème
Equipement | BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | France métropolitaine et DOM | 22ème
Equipement | BAT-EQ-127 | Luminaires d'éclairage général à modules LED | France métropolitaine et DOM | 40ème
Equipement | BAT-EQ-129 | Lanterneaux d'éclairage zénithal | France métropolitaine | 26ème
Equipement | BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM | 22ème
Equipement | BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM | 15ème
Equipement | BAT-EQ-133 | Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème
Equipement | BAT-EQ-134 | Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production de froid intégré (1/04/2024) | France métropolitaine et DOM | 58ème
Services | BAT-SE-103 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | France métropolitaine et DOM | 19ème
Services | BAT-SE-104 | Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) | France métropolitaine et DOM | 31ème
Services | BAT-SE-105 | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | France métropolitaine | 32ème
Thermique | BAT-TH-102 | Chaudière collective à haute performance énergétique | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-103 | Plancher chauffant hydraulique à basse température | France métropolitaine et DOM | 31ème
Thermique | BAT-TH-104 | Robinet thermostatique | France métropolitaine et DOM | 32ème
Thermique | BAT-TH-105 | Radiateur basse température pour un chauffage central | France métropolitaine et DOM | 32ème
Thermique | BAT-TH-108 | Système de régulation par programmation d’intermittence | France métropolitaine et DOM | 22ème
Thermique | BAT-TH-109 | Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative | France métropolitaine et DOM | 54ème
Thermique | BAT-TH-110 | Récupérateur de chaleur à condensation | France métropolitaine et DOM | 15ème
Thermique | BAT-TH-111 | Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) | France métropolitaine | 17ème
Thermique | BAT-TH-112 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM | 22ème
Thermique | BAT-TH-113 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 54ème
Thermique | BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d'outre-mer) | DOM | 15ème
Thermique | BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire | France métropolitaine et DOM | 59ème
Thermique | BAT-TH-121 | Chauffe-eau solaire (France d'outre-mer) | DOM | 35ème
Thermique | BAT-TH-122 | Programmateur d’intermittence pour la climatisation (France d’outre-mer) | DOM | 22ème
Thermique | BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM | 32ème
Thermique | BAT-TH-126 | Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM | 32ème
Thermique | BAT-TH-127 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | France métropolitaine et DOM | 45ème arrêté
Thermique | BAT-TH-134 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante (France métropolitaine) | France métropolitaine | 22ème
Thermique | BAT-TH-135 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante | DOM | 26ème
Thermique | BAT-TH-139 | Récupération de chaleur sur groupe de production de froid | France métropolitaine et DOM | 35ème
Thermique | BAT-TH-140 | Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-141 | Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-142 | Déstratificateur ou brasseur d’air | France métropolitaine et DOM | 38ème
Thermique | BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance | France métropolitaine et DOM | 16ème
Thermique | BAT-TH-145 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante (France métropolitaine) | France métropolitaine | 23ème
Thermique | BAT-TH-146 | Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | France métropolitaine | 50ème
Thermique | BAT-TH-153 | Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-154 | Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-155 | Isolation de points singuliers d'un réseau | France métropolitaine et DOM | 28ème
Thermique | BAT-TH-156 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d’un groupe froid pour la climatisation | France métropolitaine et DOM | 31ème
Thermique | BAT-TH-157 | Chaudière biomasse collective | France métropolitaine et DOM | 50ème
Thermique | BAT-TH-158 | Pompe à chaleur réversible de type air/air | France métropolitaine et DOM | 42ème
Thermique | BAT-TH-159 | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | France métropolitaine et DOM | 4